## Valores_REALES
|  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00
Dem | J1 | 14 | 15.4 | 16.8 | 18.2 | 16.1 | 11.2 | 9.8 | 12.6 | 13.3 | 14.7 |  | (Demanda media en intervalo)
Dem | J2 | 6 | 6.6 | 7.2 | 7.8 | 6.9 | 4.8 | 4.2 | 5.4 | 5.7 | 6.3 |  | (Demanda media en intervalo)
Niv.ini | T1 | 10 | 9.9005 | 9.7911 | 9.6717 | 9.5424 | 9.428 | 9.3485 | 9.2788 | 9.1893 | 9.0948 | 8.9904 | Nivel instantáneo
Pr | J1 | 10.268 | 7.5175 | 4.5435 | 1.3485 | 5.7536 | 14.3445 | 16.255 | 11.9811 | 10.7017 | 8.0642 |  | Presión instantánea
Valores simulados sobre el .inp

## MEDIDAS
|  | CV | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00
Dem | J1 | 0.05 | 16.2578 | 16.1359 | 16.0157 | 18.3601 | 17.0165 | 11.2712 | 9.9359 | 12.2293 | 12.7587 | 13.9376 |  | (Demanda media en intervalo)
Dem | J2 | 0.05 | 6.1944 | 6.6288 | 7.3257 | 8.0772 | 7.4542 | 4.8751 | 4.0968 | 5.8335 | 6.0602 | 5.8691 |  | (Demanda media en intervalo)
Niv.ini | T1 | 0.02 | 10.1016 | 9.7814 | 9.8601 | 10.0498 | 9.3987 | 9.2148 | 9.5359 | 9.5708 | 9.0517 | 9.2962 | 9.1003 | Nivel instantáneo
Pr | J1 | 0.015 | 10.3844 | 7.6795 | 4.4373 | 1.3656 | 5.8486 | 14.3058 | 16.188 | 11.8881 | 11.0164 | 8.0811 |  | Presión instantánea
Valores simulados + RUIDO (acorde al CV)

## Valores_Ajustados
|  | 0:00-1:00 | 1:00-2:00 | 2:00-3:00 | 3:00-4:00 | 4:00-5:00 | 5:00-6:00 | 6:00-7:00 | 7:00-8:00 | 8:00-9:00 | 9:00-10:00 | COEF. CORR. VALORES REALES vs AJUSTADOS
Dem | J1 | 14.1058 | 15.4241 | 16.6891 | 18.0228 | 15.749 | 11.2247 | 10.0198 | 12.278 | 12.74 | 14.9682 | 0.99476
Dem | J2 | 5.8821 | 6.5087 | 7.4666 | 8.0119 | 7.211 | 4.8664 | 4.111 | 5.8446 | 6.056 | 6.0517 | 0.98004
Niv.ini | T1 | 10.0385 | 9.9594 | 9.92 | 9.7439 | 9.5705 | 9.4798 | 9.4276 | 9.3315 | 9.2562 | 9.1617 | 0.99612
Pr | J1 | 10.3218 | 7.6689 | 4.4405 | 1.3655 | 5.839 | 14.3002 | 16.2109 | 11.8909 | 11.0158 | 8.1047 | 0.99962
Niv.fin | T1 | 9.9391 | 9.8503 | 9.7998 | 9.6144 | 9.4563 | 9.3998 | 9.3573 | 9.2414 | 9.1627 | 9.0572

## Residuos Normalizados
|  | 0:00-1:00 | 1:00-2:00 | 2:00-3:00 | 3:00-4:00 | 4:00-5:00 | 5:00-6:00 | 6:00-7:00 | 7:00-8:00 | 8:00-9:00 | 9:00-10:00
Dem | J1 | 2.8835 | 0.96247 | -0.92839 | 0.40207 | 1.6328 | 0.095126 | -0.2038 | -0.090669 | 0.033117 | -1.6187
Dem | J2 | 2.8835 | 0.96247 | -0.92838 | 0.40206 | 1.6328 | 0.09513 | -0.2038 | -0.090675 | 0.033121 | -1.6187
Niv.ini | T1 | 0.43184 | -0.25082 | -1.252 | 1.2332 | 1.1877 | -0.77349 | -1.063 | 1.1121 | -0.74833 | 0.056962
Pr | J1 | 2.8955 | 0.96006 | -0.95466 | 0.44078 | 1.6643 | 0.082959 | -0.22103 | -0.07058 | 0.019258 | -1.6227
Niv.fin | T1 | -1.1472 | 0.060679 | 1.4243 | -1.2928 | -1.4463 | 0.76987 | 1.189 | -1.1145 | 0.75613 | 0.24875

## CV posterior
|  | 0:00-1:00 | 1:00-2:00 | 2:00-3:00 | 3:00-4:00 | 4:00-5:00 | 5:00-6:00 | 6:00-7:00 | 7:00-8:00 | 8:00-9:00 | 9:00-10:00
Dem | J1 | 0.022844 | 0.020899 | 0.020337 | 0.02067 | 0.022106 | 0.025053 | 0.027774 | 0.023837 | 0.023334 | 0.018927
Dem | J2 | 0.049331 | 0.047176 | 0.044652 | 0.046156 | 0.047381 | 0.04644 | 0.046832 | 0.04532 | 0.045405 | 0.044761
Niv.ini | T1 | 0.013918 | 0.01138 | 0.009905 | 0.008907 | 0.008174 | 0.007575 | 0.007059 | 0.006653 | 0.006327 | 0.006056
Pr | J1 | 0.014945 | 0.014952 | 0.01497 | 0.015 | 0.014992 | 0.014255 | 0.013537 | 0.014632 | 0.014727 | 0.014849
Niv.fin | T1 | 0.014003 | 0.011465 | 0.009994 | 0.008998 | 0.008244 | 0.007607 | 0.007083 | 0.006691 | 0.006366 | 0.006104