## Valores_REALES
|  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00
Dem | J1 | 8 | 8.8 | 9.6 | 10.4 | 9.2 | 6.4 | 5.6 | 7.2 | 7.6 | 8.4 |  | (Demanda media en intervalo)
Dem | J2 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 5.75 | 4 | 3.5 | 4.5 | 4.75 | 5.25 |  | (Demanda media en intervalo)
Dem | J3 | 3 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 3.45 | 2.4 | 2.1 | 2.7 | 2.85 | 3.15 |  | (Demanda media en intervalo)
Dem | J4 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 2.1 |  | (Demanda media en intervalo)
Niv.ini | T1 | 10 | 9.9105 | 9.812 | 9.7046 | 9.5882 | 9.4852 | 9.4136 | 9.3509 | 9.2704 | 9.1853 | 9.0913 | Nivel instantáneo
Pr | J1 | 12.7023 | 10.4317 | 7.9764 | 5.3386 | 8.9528 | 16.0119 | 17.5776 | 14.056 | 12.9965 | 10.8192 |  | Presión instantánea
Q | P3 | 3.9631 | 4.3594 | 4.7557 | 5.152 | 4.5575 | 3.1704 | 2.7741 | 3.5668 | 3.7649 | 4.1612 |  | Flujo instantáneo
Q | P5 | 1.0369 | 1.1406 | 1.2443 | 1.348 | 1.1925 | 0.82955 | 0.72586 | 0.93325 | 0.98509 | 1.0888 |  | Flujo instantáneo
Valores simulados sobre el .inp

## MEDIDAS
|  | CV | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00
Dem | J1 | 0.05 | 9.2902 | 9.2205 | 9.1519 | 10.4915 | 9.7237 | 6.4407 | 5.6777 | 6.9882 | 7.2907 | 7.9643 |  | (Demanda media en intervalo)
Dem | J2 | 0.05 | 5.162 | 5.524 | 6.1048 | 6.731 | 6.2118 | 4.0625 | 3.414 | 4.8613 | 5.0501 | 4.8909 |  | (Demanda media en intervalo)
Dem | J3 | 0.05 | 3.0762 | 3.2007 | 3.6634 | 4.2812 | 3.32 | 2.2643 | 2.2053 | 2.9124 | 2.7433 | 3.3244 |  | (Demanda media en intervalo)
Dem | J4 | 0.05 | 2.0611 | 2.2831 | 2.5723 | 2.3974 | 2.3974 | 1.688 | 1.3874 | 1.7752 | 1.8509 | 2.3058 |  | (Demanda media en intervalo)
Niv.ini | T1 | 0.02 | 10.0279 | 10.1323 | 9.953 | 9.7056 | 9.693 | 9.6764 | 9.6248 | 9.4761 | 9.3153 | 9.2374 | 9.0423 | Nivel instantáneo
Pr | J1 | 0.015 | 12.5999 | 10.2672 | 7.6536 | 5.3488 | 8.9531 | 16.538 | 17.7058 | 13.9124 | 12.8568 | 10.7228 |  | Presión instantánea
Q | P3 | 0.015 | 3.9864 | 4.4108 | 4.7609 | 5.2377 | 4.6427 | 3.1876 | 2.7625 | 3.5281 | 3.7943 | 4.1812 |  | Flujo instantáneo
Q | P5 | 0.015 | 1.0126 | 1.1281 | 1.2512 | 1.3637 | 1.196 | 0.83175 | 0.70225 | 0.9026 | 0.98084 | 1.0834 |  | Flujo instantáneo
Valores simulados + RUIDO (acorde al CV)

## Valores_Ajustados
|  | 0:00-1:00 | 1:00-2:00 | 2:00-3:00 | 3:00-4:00 | 4:00-5:00 | 5:00-6:00 | 6:00-7:00 | 7:00-8:00 | 8:00-9:00 | 9:00-10:00 | COEF. CORR. VALORES REALES vs AJUSTADOS
Dem | J1 | 8.3441 | 9.0063 | 9.7482 | 10.265 | 9.1502 | 6.182 | 5.6706 | 7.3139 | 7.6418 | 8.4117 | 0.99387
Dem | J2 | 5.0409 | 5.5686 | 6.0902 | 6.6086 | 5.8632 | 4.0072 | 3.5094 | 4.561 | 4.8272 | 5.3149 | 0.99984
Dem | J3 | 2.9726 | 3.2253 | 3.5491 | 4.2259 | 3.3879 | 2.2973 | 2.1176 | 2.7663 | 2.8749 | 3.095 | 0.98194
Dem | J4 | 2.013 | 2.2943 | 2.5191 | 2.3803 | 2.4339 | 1.7059 | 1.3518 | 1.7243 | 1.9139 | 2.1919 | 0.95565
Niv.ini | T1 | 10.2 | 10.1008 | 9.9353 | 9.8272 | 9.7328 | 9.6518 | 9.5766 | 9.4918 | 9.3943 | 9.2863 | 0.99656
Pr | J1 | 12.4676 | 10.2483 | 7.6808 | 5.3452 | 8.9199 | 16.3768 | 17.6982 | 14.0202 | 12.944 | 10.7822 | 0.99914
Q | P3 | 3.9724 | 4.3916 | 4.816 | 5.2424 | 4.6278 | 3.172 | 2.766 | 3.5878 | 3.8104 | 4.1994 | 0.99984
Q | P5 | 1.0133 | 1.128 | 1.2522 | 1.3637 | 1.194 | 0.83116 | 0.70345 | 0.9028 | 0.97844 | 1.0876 | 0.99839
Niv.fin | T1 | 10.1087 | 10.0008 | 9.8263 | 9.7104 | 9.6292 | 9.5812 | 9.5136 | 9.4104 | 9.3084 | 9.1917

## Residuos Normalizados
|  | 0:00-1:00 | 1:00-2:00 | 2:00-3:00 | 3:00-4:00 | 4:00-5:00 | 5:00-6:00 | 6:00-7:00 | 7:00-8:00 | 8:00-9:00 | 9:00-10:00
Dem | J1 | 2.2979 | 0.51164 | -1.4185 | 0.46117 | 1.2738 | 1.0862 | 0.038445 | -1.126 | -1.127 | -1.256
Dem | J2 | 0.4946 | -0.17047 | 0.050205 | 0.38267 | 1.1779 | 0.28776 | -0.593 | 1.2938 | 0.92672 | -1.8454
Dem | J3 | 0.84855 | -0.19814 | 0.79677 | 0.30919 | -0.53026 | -0.38321 | 0.98264 | 1.2264 | -1.2183 | 1.7504
Dem | J4 | 0.87327 | -0.17616 | 0.74738 | 0.30431 | -0.54296 | -0.36966 | 1.003 | 1.1432 | -1.2735 | 1.7928
Niv.ini | T1 | -1.1902 | 0.097385 | 1.147 | -0.02145 | -0.6362 | -0.72454 | 0.17144 | 0.96121 | 0.80988 | 1.244
Pr | J1 | 2.2916 | 0.51401 | -1.4091 | 0.46233 | 1.2696 | 1.0828 | 0.040686 | -1.1197 | -1.122 | -1.2453
Q | P3 | 0.47375 | 0.55861 | -1.472 | -0.11692 | 0.4177 | 0.65554 | -0.17326 | -2.2985 | -0.54733 | -0.54718
Q | P5 | -0.41389 | 0.033381 | -0.5191 | -0.02017 | 1.0409 | 0.43162 | -1.0922 | -0.14791 | 1.5097 | -2.4009
Niv.fin | T1 | 0.15969 | -0.29022 | -0.71409 | -0.10025 | 0.26611 | 0.24345 | -0.21066 | -0.53955 | -0.40383 | -0.86545

## CV posterior
|  | 0:00-1:00 | 1:00-2:00 | 2:00-3:00 | 3:00-4:00 | 4:00-5:00 | 5:00-6:00 | 6:00-7:00 | 7:00-8:00 | 8:00-9:00 | 9:00-10:00
Dem | J1 | 0.02578 | 0.021423 | 0.018533 | 0.017941 | 0.020053 | 0.03506 | 0.038037 | 0.026801 | 0.024768 | 0.021178
Dem | J2 | 0.016226 | 0.016002 | 0.015746 | 0.015933 | 0.01607 | 0.016337 | 0.016243 | 0.015865 | 0.015901 | 0.015738
Dem | J3 | 0.031512 | 0.031355 | 0.032099 | 0.027859 | 0.031214 | 0.031932 | 0.030617 | 0.030258 | 0.029399 | 0.033044
Dem | J4 | 0.043264 | 0.041333 | 0.042512 | 0.044444 | 0.040794 | 0.040602 | 0.044088 | 0.044533 | 0.040861 | 0.043891
Niv.ini | T1 | 0.013625 | 0.011091 | 0.00965 | 0.008678 | 0.007949 | 0.007306 | 0.006777 | 0.006385 | 0.006068 | 0.005808
Pr | J1 | 0.014435 | 0.014596 | 0.014735 | 0.014938 | 0.014769 | 0.012114 | 0.010613 | 0.013206 | 0.013634 | 0.014246
Q | P3 | 0.013097 | 0.012875 | 0.012624 | 0.012798 | 0.012906 | 0.013075 | 0.013135 | 0.012848 | 0.012787 | 0.01265
Q | P5 | 0.01491 | 0.014913 | 0.014902 | 0.014916 | 0.014939 | 0.01492 | 0.014893 | 0.014923 | 0.014949 | 0.014856
Niv.fin | T1 | 0.013696 | 0.011161 | 0.009723 | 0.008753 | 0.008006 | 0.007336 | 0.006804 | 0.006417 | 0.006102 | 0.005846