## Valores_REALES
|  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00
Dem | J1 | 8 | 8.8 | 9.6 | 10.4 | 9.2 | 6.4 | 5.6 | 7.2 | 7.6 | 8.4 |  | (Demanda media en intervalo)
Dem | J2 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 5.75 | 4 | 3.5 | 4.5 | 4.75 | 5.25 |  | (Demanda media en intervalo)
Dem | J3 | 3 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 3.45 | 2.4 | 2.1 | 2.7 | 2.85 | 3.15 |  | (Demanda media en intervalo)
Dem | J4 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 2.1 |  | (Demanda media en intervalo)
Niv.ini | T1 | 10 | 9.9105 | 9.812 | 9.7046 | 9.5882 | 9.4852 | 9.4094 | 9.3414 | 9.2562 | 9.1666 | 9.0686 | Nivel instantáneo
Pr | J1 | 12.7023 | 10.4317 | 7.9764 | 5.3386 | 8.9528 | 16.0119 | 16.6209 | 13.0206 | 11.9576 | 9.8012 |  | Presión instantánea
Q | P3 | 3.9631 | 4.3594 | 4.7557 | 5.152 | 4.5575 | 3.1704 | 3.2006 | 3.9414 | 4.1231 | 4.4832 |  | Flujo instantáneo
Q | P5 | 1.0369 | 1.1406 | 1.2443 | 1.348 | 1.1925 | 0.82955 | 1.3712 | 1.5007 | 1.5276 | 1.5767 |  | Flujo instantáneo
Valores simulados sobre el .inp

## MEDIDAS
|  | CV | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00
Dem | J1 | 0.05 | 9.2902 | 9.2205 | 9.1519 | 10.4915 | 9.7237 | 6.4407 | 5.6777 | 6.9882 | 7.2907 | 7.9643 |  | (Demanda media en intervalo)
Dem | J2 | 0.05 | 5.162 | 5.524 | 6.1048 | 6.731 | 6.2118 | 4.0625 | 3.414 | 4.8613 | 5.0501 | 4.8909 |  | (Demanda media en intervalo)
Dem | J3 | 0.05 | 3.0762 | 3.2007 | 3.6634 | 4.2812 | 3.32 | 2.2643 | 2.2053 | 2.9124 | 2.7433 | 3.3244 |  | (Demanda media en intervalo)
Dem | J4 | 0.05 | 2.0611 | 2.2831 | 2.5723 | 2.3974 | 2.3974 | 1.688 | 1.3874 | 1.7752 | 1.8509 | 2.3058 |  | (Demanda media en intervalo)
Niv.ini | T1 | 0.02 | 10.0279 | 10.1323 | 9.953 | 9.7056 | 9.693 | 9.6764 | 9.6205 | 9.4665 | 9.301 | 9.2186 | 9.0197 | Nivel instantáneo
Pr | J1 | 0.015 | 12.5999 | 10.2672 | 7.6536 | 5.3488 | 8.9531 | 16.538 | 16.7421 | 12.8876 | 11.8291 | 9.7139 |  | Presión instantánea
Q | P3 | 0.015 | 3.9864 | 4.4108 | 4.7609 | 5.2377 | 4.6427 | 3.1876 | 3.1872 | 3.8987 | 4.1553 | 4.5047 |  | Flujo instantáneo
Q | P5 | 0.015 | 1.0126 | 1.1281 | 1.2512 | 1.3637 | 1.196 | 0.83175 | 1.3266 | 1.4514 | 1.521 | 1.5689 |  | Flujo instantáneo
Valores simulados + RUIDO (acorde al CV)

## Valores_Ajustados
|  | 0:00-1:00 | 1:00-2:00 | 2:00-3:00 | 3:00-4:00 | 4:00-5:00 | 5:00-6:00 | 6:00-7:00 | 7:00-8:00 | 8:00-9:00 | 9:00-10:00 | COEF. CORR. VALORES REALES vs AJUSTADOS
Dem | J1 | 8.3441 | 9.0063 | 9.7482 | 10.265 | 9.1502 | 6.1817 | 5.8171 | 7.4754 | 7.8339 | 8.5601 | 0.99198
Dem | J2 | 5.0409 | 5.5686 | 6.0902 | 6.6086 | 5.8632 | 4.0072 | 3.363 | 4.4545 | 4.6925 | 5.2073 | 0.99898
Dem | J3 | 2.9726 | 3.2253 | 3.5491 | 4.2259 | 3.3879 | 2.2973 | 2.7843 | 3.3793 | 3.4233 | 3.5967 | 0.80505
Dem | J4 | 2.013 | 2.2943 | 2.5191 | 2.3803 | 2.4339 | 1.7059 | 1.6171 | 1.9517 | 2.1638 | 2.4359 | 0.91324
Niv.ini | T1 | 10.2 | 10.1008 | 9.9353 | 9.8272 | 9.7328 | 9.6512 | 9.5668 | 9.4738 | 9.3688 | 9.2555 | 0.99676
Pr | J1 | 12.4676 | 10.2483 | 7.6808 | 5.3452 | 8.9199 | 16.3765 | 16.8611 | 13.0201 | 11.9389 | 9.7767 | 0.99903
Q | P3 | 3.9724 | 4.3916 | 4.816 | 5.2424 | 4.6278 | 3.172 | 3.0945 | 3.8938 | 4.0883 | 4.4662 | 0.9984
Q | P5 | 1.0133 | 1.128 | 1.2522 | 1.3637 | 1.194 | 0.83116 | 1.3069 | 1.4372 | 1.4988 | 1.5664 | 0.99355
Niv.fin | T1 | 10.1087 | 10.0008 | 9.8263 | 9.7104 | 9.6292 | 9.5806 | 9.4992 | 9.388 | 9.2787 | 9.1571

## Residuos Normalizados
|  | 0:00-1:00 | 1:00-2:00 | 2:00-3:00 | 3:00-4:00 | 4:00-5:00 | 5:00-6:00 | 6:00-7:00 | 7:00-8:00 | 8:00-9:00 | 9:00-10:00
Dem | J1 | 2.2979 | 0.51164 | -1.4185 | 0.46117 | 1.2738 | 1.0875 | -0.7185 | -1.6566 | -1.7237 | -1.6658
Dem | J2 | 0.4946 | -0.17047 | 0.050205 | 0.38267 | 1.1779 | 0.28788 | 0.32336 | 1.7712 | 1.5016 | -1.3907
Dem | J3 | 0.84855 | -0.19814 | 0.79677 | 0.30919 | -0.53026 | -0.38311 | -6.6115 | -3.9617 | -6.3682 | -2.0942
Dem | J4 | 0.87327 | -0.17616 | 0.74738 | 0.30431 | -0.54296 | -0.36954 | -6.6041 | -4.0147 | -6.4085 | -2.0648
Niv.ini | T1 | -1.1902 | 0.097385 | 1.147 | -0.02145 | -0.6362 | -0.70603 | 0.51347 | 1.1196 | 0.9637 | 1.3025
Pr | J1 | 2.2916 | 0.51401 | -1.4091 | 0.46233 | 1.2696 | 1.0844 | -0.71614 | -1.6506 | -1.7192 | -1.6558
Q | P3 | 0.47375 | 0.55861 | -1.472 | -0.11692 | 0.4177 | 0.65614 | 3.5908 | 0.15506 | 1.9378 | 1.0145
Q | P5 | -0.41389 | 0.033381 | -0.5191 | -0.02017 | 1.0409 | 0.43157 | 5.0911 | 4.1136 | 5.851 | 0.67311
Niv.fin | T1 | 0.15969 | -0.29022 | -0.71409 | -0.10025 | 0.26611 | 0.22276 | -0.18417 | -0.49433 | -0.34257 | -0.79774

## CV posterior
|  | 0:00-1:00 | 1:00-2:00 | 2:00-3:00 | 3:00-4:00 | 4:00-5:00 | 5:00-6:00 | 6:00-7:00 | 7:00-8:00 | 8:00-9:00 | 9:00-10:00
Dem | J1 | 0.02578 | 0.021423 | 0.018533 | 0.017941 | 0.020053 | 0.035062 | 0.035614 | 0.025238 | 0.023398 | 0.020456
Dem | J2 | 0.016226 | 0.016002 | 0.015746 | 0.015933 | 0.01607 | 0.016338 | 0.019462 | 0.01789 | 0.017855 | 0.017214
Dem | J3 | 0.031512 | 0.031355 | 0.032099 | 0.027859 | 0.031214 | 0.031932 | 0.024057 | 0.025305 | 0.025155 | 0.028782
Dem | J4 | 0.043264 | 0.041333 | 0.042512 | 0.044444 | 0.040794 | 0.040602 | 0.037119 | 0.039509 | 0.036328 | 0.039647
Niv.ini | T1 | 0.013625 | 0.011091 | 0.00965 | 0.008678 | 0.007949 | 0.007306 | 0.006785 | 0.006399 | 0.006088 | 0.00583
Pr | J1 | 0.014435 | 0.014596 | 0.014735 | 0.014938 | 0.014769 | 0.012114 | 0.011168 | 0.013507 | 0.013865 | 0.014388
Q | P3 | 0.013097 | 0.012875 | 0.012624 | 0.012798 | 0.012906 | 0.013075 | 0.013002 | 0.012708 | 0.012685 | 0.012512
Q | P5 | 0.01491 | 0.014913 | 0.014902 | 0.014916 | 0.014939 | 0.01492 | 0.014936 | 0.014957 | 0.01501 | 0.014843
Niv.fin | T1 | 0.013696 | 0.011161 | 0.009723 | 0.008753 | 0.008006 | 0.007336 | 0.006814 | 0.006435 | 0.006124 | 0.005872