## Valores_REALES
|  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00
Dem | J1 | 8 | 8.8 | 9.6 | 10.4 | 9.2 | 6.4 | 5.6 | 7.2 | 7.6 | 8.4 |  | (Demanda media en intervalo)
Dem | J2 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 5.75 | 4 | 3.5 | 4.5 | 4.75 | 5.25 |  | (Demanda media en intervalo)
Dem | J3 | 3 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 3.45 | 2.4 | 2.1 | 2.7 | 2.85 | 3.15 |  | (Demanda media en intervalo)
Dem | J4 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 2.1 |  | (Demanda media en intervalo)
Niv.ini | T1 | 10 | 9.9105 | 9.812 | 9.7046 | 9.5882 | 9.4852 | 9.4055 | 9.3326 | 9.2431 | 9.1496 | 9.048 | Nivel instantáneo
Pr | J1 | 12.7023 | 10.4317 | 7.9764 | 5.3386 | 8.9528 | 16.0119 | 15.6719 | 12.0392 | 10.9853 | 8.8746 |  | Presión instantánea
Q | P3 | 3.9631 | 4.3594 | 4.7557 | 5.152 | 4.5575 | 3.1704 | 3.5985 | 4.2819 | 4.4457 | 4.7673 |  | Flujo instantáneo
Q | P5 | 1.0369 | 1.1406 | 1.2443 | 1.348 | 1.1925 | 0.82955 | 1.9703 | 2.0144 | 2.0147 | 2.0059 |  | Flujo instantáneo
Valores simulados sobre el .inp

## MEDIDAS
|  | CV | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00
Dem | J1 | 0.05 | 9.2902 | 9.2205 | 9.1519 | 10.4915 | 9.7237 | 6.4407 | 5.6777 | 6.9882 | 7.2907 | 7.9643 |  | (Demanda media en intervalo)
Dem | J2 | 0.05 | 5.162 | 5.524 | 6.1048 | 6.731 | 6.2118 | 4.0625 | 3.414 | 4.8613 | 5.0501 | 4.8909 |  | (Demanda media en intervalo)
Dem | J3 | 0.05 | 3.0762 | 3.2007 | 3.6634 | 4.2812 | 3.32 | 2.2643 | 2.2053 | 2.9124 | 2.7433 | 3.3244 |  | (Demanda media en intervalo)
Dem | J4 | 0.05 | 2.0611 | 2.2831 | 2.5723 | 2.3974 | 2.3974 | 1.688 | 1.3874 | 1.7752 | 1.8509 | 2.3058 |  | (Demanda media en intervalo)
Niv.ini | T1 | 0.02 | 10.0279 | 10.1323 | 9.953 | 9.7056 | 9.693 | 9.6764 | 9.6166 | 9.4575 | 9.2879 | 9.2015 | 8.9992 | Nivel instantáneo
Pr | J1 | 0.015 | 12.5999 | 10.2672 | 7.6536 | 5.3488 | 8.9531 | 16.538 | 15.7861 | 11.9162 | 10.8673 | 8.7955 |  | Presión instantánea
Q | P3 | 0.015 | 3.9864 | 4.4108 | 4.7609 | 5.2377 | 4.6427 | 3.1876 | 3.5834 | 4.2355 | 4.4804 | 4.7901 |  | Flujo instantáneo
Q | P5 | 0.015 | 1.0126 | 1.1281 | 1.2512 | 1.3637 | 1.196 | 0.83175 | 1.9062 | 1.9482 | 2.006 | 1.9959 |  | Flujo instantáneo
Valores simulados + RUIDO (acorde al CV)

## Valores_Ajustados
|  | 0:00-1:00 | 1:00-2:00 | 2:00-3:00 | 3:00-4:00 | 4:00-5:00 | 5:00-6:00 | 6:00-7:00 | 7:00-8:00 | 8:00-9:00 | 9:00-10:00 | COEF. CORR. VALORES REALES vs AJUSTADOS
Dem | J1 | 8.3441 | 9.0063 | 9.7482 | 10.265 | 9.1502 | 6.1814 | 6.0233 | 7.6632 | 8.0484 | 8.7137 | 0.98619
Dem | J2 | 5.0409 | 5.5686 | 6.0902 | 6.6086 | 5.8632 | 4.0072 | 3.2309 | 4.3579 | 4.5726 | 5.1108 | 0.99611
Dem | J3 | 2.9726 | 3.2253 | 3.5491 | 4.2259 | 3.3879 | 2.2973 | 3.3521 | 3.908 | 3.8895 | 4.0249 | 0.45982
Dem | J4 | 2.013 | 2.2943 | 2.5191 | 2.3803 | 2.4339 | 1.7059 | 1.8415 | 2.1471 | 2.3757 | 2.6434 | 0.7623
Niv.ini | T1 | 10.2 | 10.1008 | 9.9353 | 9.8272 | 9.7328 | 9.6507 | 9.5546 | 9.4538 | 9.3417 | 9.2238 | 0.99694
Pr | J1 | 12.4676 | 10.2483 | 7.6808 | 5.3452 | 8.9199 | 16.3763 | 16.0353 | 12.0672 | 10.9922 | 8.8585 | 0.99878
Q | P3 | 3.9724 | 4.3916 | 4.816 | 5.2424 | 4.6278 | 3.172 | 3.3703 | 4.1553 | 4.3223 | 4.6919 | 0.98887
Q | P5 | 1.0133 | 1.128 | 1.2522 | 1.3637 | 1.194 | 0.83116 | 1.8233 | 1.8999 | 1.9429 | 1.9764 | 0.99639
Niv.fin | T1 | 10.1087 | 10.0008 | 9.8263 | 9.7104 | 9.6292 | 9.5801 | 9.4828 | 9.3639 | 9.2478 | 9.1219

## Residuos Normalizados
|  | 0:00-1:00 | 1:00-2:00 | 2:00-3:00 | 3:00-4:00 | 4:00-5:00 | 5:00-6:00 | 6:00-7:00 | 7:00-8:00 | 8:00-9:00 | 9:00-10:00
Dem | J1 | 2.2979 | 0.51164 | -1.4185 | 0.46117 | 1.2738 | 1.0887 | -1.7098 | -2.2685 | -2.3864 | -2.0906
Dem | J2 | 0.4946 | -0.17047 | 0.050205 | 0.38267 | 1.1779 | 0.28798 | 1.187 | 2.2156 | 2.0249 | -0.97586
Dem | J3 | 0.84855 | -0.19814 | 0.79677 | 0.30919 | -0.53026 | -0.38302 | -13.3727 | -8.5469 | -10.8695 | -5.4286
Dem | J4 | 0.87327 | -0.17616 | 0.74738 | 0.30431 | -0.54296 | -0.36943 | -13.3723 | -8.5742 | -10.897 | -5.4084
Niv.ini | T1 | -1.1902 | 0.097385 | 1.147 | -0.02145 | -0.6362 | -0.689 | 0.94579 | 1.2835 | 1.1144 | 1.3445
Pr | J1 | 2.2916 | 0.51401 | -1.4091 | 0.46233 | 1.2696 | 1.0858 | -1.7073 | -2.2629 | -2.3825 | -2.0814
Q | P3 | 0.47375 | 0.55861 | -1.472 | -0.11692 | 0.4177 | 0.6567 | 6.7217 | 2.2229 | 4.0129 | 2.3275
Q | P5 | -0.41389 | 0.033381 | -0.5191 | -0.02017 | 1.0409 | 0.43154 | 10.6131 | 7.8817 | 9.6426 | 3.3448
Niv.fin | T1 | 0.15969 | -0.29022 | -0.71409 | -0.10025 | 0.26611 | 0.20371 | -0.14217 | -0.4324 | -0.26452 | -0.71441

## CV posterior
|  | 0:00-1:00 | 1:00-2:00 | 2:00-3:00 | 3:00-4:00 | 4:00-5:00 | 5:00-6:00 | 6:00-7:00 | 7:00-8:00 | 8:00-9:00 | 9:00-10:00
Dem | J1 | 0.02578 | 0.021423 | 0.018533 | 0.017941 | 0.020053 | 0.035064 | 0.033088 | 0.023898 | 0.022251 | 0.019907
Dem | J2 | 0.016226 | 0.016002 | 0.015746 | 0.015933 | 0.01607 | 0.016338 | 0.022639 | 0.019824 | 0.019728 | 0.018583
Dem | J3 | 0.031512 | 0.031355 | 0.032099 | 0.027859 | 0.031214 | 0.031932 | 0.020675 | 0.022359 | 0.022552 | 0.026028
Dem | J4 | 0.043264 | 0.041333 | 0.042512 | 0.044444 | 0.040794 | 0.040602 | 0.03285 | 0.036068 | 0.033261 | 0.036672
Niv.ini | T1 | 0.013625 | 0.011091 | 0.00965 | 0.008678 | 0.007949 | 0.007306 | 0.006795 | 0.006415 | 0.006109 | 0.005854
Pr | J1 | 0.014435 | 0.014596 | 0.014735 | 0.014938 | 0.014769 | 0.012114 | 0.011628 | 0.01374 | 0.014041 | 0.014495
Q | P3 | 0.013097 | 0.012875 | 0.012624 | 0.012798 | 0.012906 | 0.013075 | 0.012879 | 0.012585 | 0.012598 | 0.012393
Q | P5 | 0.01491 | 0.014913 | 0.014902 | 0.014916 | 0.014939 | 0.01492 | 0.015085 | 0.015039 | 0.015117 | 0.014858
Niv.fin | T1 | 0.013696 | 0.011161 | 0.009723 | 0.008753 | 0.008006 | 0.007336 | 0.006826 | 0.006453 | 0.006148 | 0.005898