## Medidas SIN ruido
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00
Dem(J1) | 8 | 8.8 | 9.6 | 10.4 | 9.2 | 6.4 | 5.6 | 7.2 | 7.6 | 8.4 |  | (Demanda media en intervalo)
Dem(J2) | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 5.75 | 4 | 3.5 | 4.5 | 4.75 | 5.25 |  | (Demanda media en intervalo)
Dem(J3) | 3 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 3.45 | 2.4 | 2.1 | 2.7 | 2.85 | 3.15 |  | (Demanda media en intervalo)
Dem(J4) | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 2.1 |  | (Demanda media en intervalo)
Niv.ini(T1) | 10 | 9.9105 | 9.812 | 9.7046 | 9.5882 | 9.4852 | 9.4136 | 9.3509 | 9.2704 | 9.1853 | 9.0913 | Nivel instantáneo
Pr(J1) | 12.7023 | 10.4317 | 7.9764 | 5.3386 | 8.9528 | 16.0119 | 17.5776 | 14.056 | 12.9965 | 10.8192 |  | Presión instantánea
Q(P3) | 3.9631 | 4.3594 | 4.7557 | 5.152 | 4.5575 | 3.1704 | 2.7741 | 3.5668 | 3.7649 | 4.1612 |  | Flujo instantáneo
Q(P5) | 1.0369 | 1.1406 | 1.2443 | 1.348 | 1.1925 | 0.82955 | 0.72586 | 0.93325 | 0.98509 | 1.0888 |  | Flujo instantáneo
Valores simulados sobre el .inp

## MEDIDAS
| CV | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00
Dem(J1) | 0.02 | 8.5161 | 8.9682 | 9.4207 | 10.4366 | 9.4095 | 6.4163 | 5.6311 | 7.1153 | 7.4763 | 8.2257 |  | (Demanda media en intervalo)
Dem(J2) | 0.02 | 5.0648 | 5.5096 | 6.0419 | 6.5924 | 5.9347 | 4.025 | 3.4656 | 4.6445 | 4.8701 | 5.1064 |  | (Demanda media en intervalo)
Dem(J3) | 0.02 | 3.0305 | 3.2603 | 3.6254 | 4.0525 | 3.398 | 2.3457 | 2.1421 | 2.785 | 2.8073 | 3.2198 |  | (Demanda media en intervalo)
Dem(J4) | 0.02 | 2.0245 | 2.2332 | 2.4689 | 2.519 | 2.339 | 1.6352 | 1.395 | 1.7901 | 1.8803 | 2.1823 |  | (Demanda media en intervalo)
Niv.ini(T1) | 0.15 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | Nivel instantáneo
Pr(J1) | 0.015 | 12.5999 | 10.2672 | 7.6536 | 5.3488 | 8.9531 | 16.538 | 17.7058 | 13.9124 | 12.8568 | 10.7228 |  | Presión instantánea
Q(P3) | 0.015 | 3.9864 | 4.4108 | 4.7609 | 5.2377 | 4.6427 | 3.1876 | 2.7625 | 3.5281 | 3.7943 | 4.1812 |  | Flujo instantáneo
Q(P5) | 0.015 | 1.0126 | 1.1281 | 1.2512 | 1.3637 | 1.196 | 0.83175 | 0.70225 | 0.9026 | 0.98084 | 1.0834 |  | Flujo instantáneo
Valores simulados + RUIDO (acorde al CV)

## Valores Ajustados
| 0:00-1:00 | 1:00-2:00 | 2:00-3:00 | 3:00-4:00 | 4:00-5:00 | 5:00-6:00 | 6:00-7:00 | 7:00-8:00 | 8:00-9:00 | 9:00-10:00
Dem(J1) | 8.4823 | 9.059 | 9.6724 | 10.3447 | 9.2692 | 6.3604 | 5.644 | 7.2108 | 7.5966 | 8.3748
Dem(J2) | 5.0775 | 5.5659 | 6.104 | 6.5717 | 5.83 | 3.9995 | 3.5205 | 4.6056 | 4.818 | 5.3009
Dem(J3) | 3.0012 | 3.2787 | 3.6161 | 4.0558 | 3.4386 | 2.358 | 2.1025 | 2.7455 | 2.8686 | 3.1438
Dem(J4) | 2.0112 | 2.2417 | 2.465 | 2.5201 | 2.3586 | 1.6412 | 1.3777 | 1.7745 | 1.9088 | 2.1459
Niv.ini(T1) | 10.5369 | 10.2368 | 9.9088 | 9.8399 | 9.7925 | 9.7542 | 9.6639 | 9.5448 | 9.4122 | 9.2856
Pr(J1) | 12.565 | 10.3195 | 7.7217 | 5.3395 | 8.899 | 16.3202 | 17.7895 | 14.1043 | 13.0358 | 10.84
Q(P3) | 3.9976 | 4.3921 | 4.828 | 5.2129 | 4.6065 | 3.169 | 2.7742 | 3.6161 | 3.8022 | 4.1963
Q(P5) | 1.0148 | 1.1282 | 1.2532 | 1.363 | 1.1907 | 0.83026 | 0.70603 | 0.90394 | 0.97521 | 1.0935
Niv.fin(T1) | 10.4445 | 10.1366 | 9.8001 | 9.7231 | 9.6886 | 9.6828 | 9.601 | 9.4635 | 9.3267 | 9.1912

## Residuos Normalizados
| 0:00-1:00 | 1:00-2:00 | 2:00-3:00 | 3:00-4:00 | 4:00-5:00 | 5:00-6:00 | 6:00-7:00 | 7:00-8:00 | 8:00-9:00 | 9:00-10:00
Dem(J1) | 1.026 | -0.91967 | -1.9801 | 0.58198 | 1.0605 | 1.1244 | -0.37237 | -1.3079 | -1.4137 | -1.3588
Dem(J2) | -0.15549 | -0.62312 | -0.61572 | 0.18637 | 1.0508 | 0.39088 | -0.98526 | 0.50503 | 0.64363 | -2.3122
Dem(J3) | 0.69856 | -0.40712 | 0.18088 | -0.056005 | -0.85492 | -0.38492 | 1.3173 | 0.9937 | -1.566 | 1.659
Dem(J4) | 0.69926 | -0.38961 | 0.16042 | -0.049637 | -0.85959 | -0.38045 | 1.3318 | 0.93617 | -1.5898 | 1.6986
Niv.ini(T1) | -0.74298 | 1.0469 | 2.0069 | -0.52502 | -1.009 | -1.0794 | 0.3816 | 1.2831 | 1.3673 | 1.2912
Pr(J1) | 1.0259 | -0.91902 | -1.9798 | 0.58211 | 1.0606 | 1.1244 | -0.37227 | -1.3078 | -1.4138 | -1.359
Q(P3) | -0.24241 | 0.34997 | -1.1514 | 0.38071 | 0.63373 | 0.49287 | -0.35897 | -2.105 | -0.1722 | -0.29478
Q(P5) | -0.56191 | -0.031728 | -0.41009 | 0.12537 | 1.1345 | 0.45184 | -1.4079 | -0.39702 | 1.4609 | -2.3808
Niv.fin(T1) | -0.67672 | -0.45154 | -0.21216 | -0.15746 | -0.13296 | -0.12879 | -0.07112 | 0.025661 | 0.12188 | 0.21713

## CV posterior
| 0:00-1:00 | 1:00-2:00 | 2:00-3:00 | 3:00-4:00 | 4:00-5:00 | 5:00-6:00 | 6:00-7:00 | 7:00-8:00 | 8:00-9:00 | 9:00-10:00
Dem(J1) | 0.019702 | 0.016527 | 0.01438 | 0.013201 | 0.014441 | 0.0186 | 0.018977 | 0.016936 | 0.016185 | 0.014639
Dem(J2) | 0.011858 | 0.011329 | 0.010912 | 0.010837 | 0.011052 | 0.011762 | 0.011702 | 0.011287 | 0.011265 | 0.010922
Dem(J3) | 0.014614 | 0.014333 | 0.0142 | 0.013661 | 0.014156 | 0.01456 | 0.014517 | 0.01424 | 0.01403 | 0.01441
Dem(J4) | 0.017782 | 0.017441 | 0.017466 | 0.017736 | 0.017297 | 0.017442 | 0.017931 | 0.017857 | 0.017336 | 0.017721
Niv.ini(T1) | 0.027326 | 0.020284 | 0.017475 | 0.015759 | 0.014133 | 0.012695 | 0.011725 | 0.010935 | 0.010325 | 0.009862
Pr(J1) | 0.014797 | 0.013868 | 0.014185 | 0.014725 | 0.01396 | 0.009494 | 0.007943 | 0.010521 | 0.01116 | 0.012524
Q(P3) | 0.009412 | 0.008924 | 0.008548 | 0.008464 | 0.008653 | 0.009225 | 0.009288 | 0.008967 | 0.008854 | 0.008574
Q(P5) | 0.014474 | 0.014478 | 0.014452 | 0.014482 | 0.014541 | 0.014491 | 0.014428 | 0.014504 | 0.01456 | 0.014345
Niv.fin(T1) | 0.027498 | 0.020425 | 0.017613 | 0.015897 | 0.01424 | 0.012772 | 0.011791 | 0.011008 | 0.010397 | 0.009936