## Valores_REALES
|  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00
Dem | J1 | 14 | 15.4 | 16.8 | 18.2 | 16.1 | 11.2 | 9.8 | 12.6 | 13.3 | 14.7 |  | (Demanda media en intervalo)
Dem | J2 | 6 | 6.6 | 7.2 | 7.8 | 6.9 | 4.8 | 4.2 | 5.4 | 5.7 | 6.3 |  | (Demanda media en intervalo)
Niv.ini | T1 | 10 | 9.9005 | 9.7911 | 9.6717 | 9.5424 | 9.428 | 9.3485 | 9.2788 | 9.1893 | 9.0948 | 8.9904 | Nivel instantáneo
Pr | J1 | 10.268 | 7.5175 | 4.5435 | 1.3485 | 5.7536 | 14.3445 | 16.255 | 11.9811 | 10.7017 | 8.0642 |  | Presión instantánea
Valores simulados sobre el .inp

## MEDIDAS
|  | CV | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00
Dem | J1 | 0.01 | 14.4516 | 15.5472 | 16.6431 | 18.232 | 16.2833 | 11.2142 | 9.8272 | 12.5259 | 13.1917 | 14.5475 |  | (Demanda media en intervalo)
Dem | J2 | 0.01 | 6.0389 | 6.6058 | 7.2251 | 7.8554 | 7.0108 | 4.815 | 4.1794 | 5.4867 | 5.772 | 6.2138 |  | (Demanda media en intervalo)
Niv.ini | T1 | 0.15 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | Nivel instantáneo
Pr | J1 | 0.015 | 10.3844 | 7.6795 | 4.4373 | 1.3656 | 5.8486 | 14.3058 | 16.188 | 11.8881 | 11.0164 | 8.0811 |  | Presión instantánea
Valores simulados + RUIDO (acorde al CV)

## Valores_Ajustados
|  | 0:00-1:00 | 1:00-2:00 | 2:00-3:00 | 3:00-4:00 | 4:00-5:00 | 5:00-6:00 | 6:00-7:00 | 7:00-8:00 | 8:00-9:00 | 9:00-10:00 | COEF. CORR. VALORES REALES vs AJUSTADOS
Dem | J1 | 14.4216 | 15.6183 | 16.9507 | 18.2815 | 16.1695 | 11.2674 | 9.8614 | 12.6019 | 13.1563 | 14.7497 | 0.99847
Dem | J2 | 6.0337 | 6.6186 | 7.2831 | 7.8646 | 6.9898 | 4.8248 | 4.1855 | 5.5013 | 5.7652 | 6.2507 | 0.99919
Niv.ini | T1 | 10.6741 | 10.4187 | 10.0664 | 9.9221 | 9.8433 | 9.6707 | 9.5476 | 9.4379 | 9.3627 | 9.2182 | 0.98399
Pr | J1 | 10.3575 | 7.7075 | 4.4701 | 1.366 | 5.8257 | 14.49 | 16.41 | 12.02 | 10.9705 | 8.187 | 0.99984
Niv.fin | T1 | 10.5724 | 10.3081 | 9.9459 | 9.792 | 9.7282 | 9.5907 | 9.4777 | 9.3479 | 9.2686 | 9.1137

## Residuos Normalizados
|  | 0:00-1:00 | 1:00-2:00 | 2:00-3:00 | 3:00-4:00 | 4:00-5:00 | 5:00-6:00 | 6:00-7:00 | 7:00-8:00 | 8:00-9:00 | 9:00-10:00
Dem | J1 | 1.1502 | -0.756 | -2.4523 | -0.32642 | 0.89664 | -1.1085 | -1.0686 | -1.0737 | 0.43194 | -1.8492
Dem | J2 | 1.1502 | -0.756 | -2.4523 | -0.32642 | 0.89664 | -1.1085 | -1.0686 | -1.0737 | 0.43194 | -1.8492
Niv.ini | T1 | -0.83671 | 0.89633 | 2.4969 | 0.36971 | -0.85159 | 1.1078 | 1.0508 | 1.0423 | -0.45563 | 1.7784
Pr | J1 | 1.1501 | -0.75541 | -2.452 | -0.32622 | 0.89673 | -1.1084 | -1.0686 | -1.0737 | 0.43181 | -1.8494
Niv.fin | T1 | -0.76415 | -0.57154 | -0.31463 | -0.20586 | -0.16068 | -0.063838 | 0.015664 | 0.10698 | 0.16265 | 0.2715

## CV posterior
|  | 0:00-1:00 | 1:00-2:00 | 2:00-3:00 | 3:00-4:00 | 4:00-5:00 | 5:00-6:00 | 6:00-7:00 | 7:00-8:00 | 8:00-9:00 | 9:00-10:00
Dem | J1 | 0.009857 | 0.007926 | 0.006455 | 0.00555 | 0.006312 | 0.008996 | 0.00942 | 0.008199 | 0.007846 | 0.006504
Dem | J2 | 0.00998 | 0.009646 | 0.009375 | 0.009327 | 0.009449 | 0.00981 | 0.009889 | 0.009663 | 0.009633 | 0.009415
Niv.ini | T1 | 0.023245 | 0.017132 | 0.014838 | 0.013531 | 0.012141 | 0.011093 | 0.010367 | 0.009666 | 0.009079 | 0.008671
Pr | J1 | 0.014869 | 0.01415 | 0.014586 | 0.01497 | 0.014406 | 0.00937 | 0.007652 | 0.010759 | 0.011539 | 0.013051
Niv.fin | T1 | 0.023412 | 0.017266 | 0.014971 | 0.013668 | 0.012247 | 0.011172 | 0.010435 | 0.009741 | 0.009152 | 0.008746